ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого запроса цен

на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия - ремонту и покраске фасадов зданий, расположенных по адресам: г. Москва, ул. Пречистенка, д.17/8, стр. 5, Сеченовский переулок, д.8, стр. 4, а также ремонту отмостки здания по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/8, стр. 5

(отдельными лотами)

Настоящая документация является неотъемлемой частью

Уведомления о проведении закупочной процедуры

г. Москва

2026г.

Оглавление

1.	Общие положения	3

2.	Предмет закупки.	5

3.1.	Требования к Участникам	18

3.2.	Требования к документам	19

4.	Подготовка предложений	19

4.1.	Общие требования к предложению	19

4.2.	Требования к языку Предложения	20

4.3.	Разъяснение закупочной Документации	20

4.4.	Продление срока окончания приема Предложений	20

5.	Подача предложений и их прием	21

6.	Оценка предложений и проведение переторжки, переговоров	21

7.	Памятка о работе Конфликтной комиссии по закупочной деятельности для контрагентов	21

8.	Проведение переговоров	22

9.	Подписание Договора	22

10.	Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение	24

10.1.	Письмо о подаче оферты по ЛОТУ №1 (Форма №1)	24

10.2.	Письмо о подаче оферты по ЛОТУ №2 (Форма №2)	25

10.3.	Коммерческое предложение (Форма №3)	26

10.4.	Анкета Участника (Форма №4)	27

10.5.	Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных проектов (форма №5)	28

- Общие положения

1.1. Заказчик – ООО «Усадьба «Давыдовых» - юридический адрес: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/9.

1.2. Организатор:

Контактное лицо по вопросам организации и проведения закупочной процедуры:

– Патрина Елена Александровна, тел. 7 (495)730-15-13, доб 50453, e-mail: patrina@sistema.ru;

– Князева Ольга Анатольевна, тел: +7 (495)730-15-13, доб. 50437, e-mail: O.Knyazeva@sistema.ru.

Контактное лицо по вопросам технического задания – Генеральный директор Данилова Марина Николаевна, тел: +7 (495)730-15-13, доб. 55474, e-mail: M.Danilova@sistema.ru

1.3. Срок окончания приема предложений.

ВНИМАНИЕ!!! Подача документов и коммерческих предложений осуществляется Участником в электронном виде через электронно-торговую площадку (далее по тексту ЭТП) в соответствии с регламентом и инструкцией для Участников торговой секции «Торги коммерческих заказчиков» универсальной торговой платформы «Сбербанк-АСТ», ознакомиться с которыми можно на сайте http://utp.sberbank-ast.ru/VIP/Notice/752/Information.

Для участия необходимо зарегистрироваться в торговой секции «Закупки и продажи». Для этого необходимо перейти в раздел Личный кабинет - Регистрация в торговой секции «Закупки и продажи» и подать заявку на регистрацию. Если Вы уже зарегистрированы, то повторно проходить регистрацию не требуется.

Обращаем Ваше внимание на то, что регистрация и участие бесплатное для поставщиков и не требует наличия электронной цифровой подписи.

Дата окончания подачи документов до 17.00 часов (МСК) «9» апреля 2026 г. Документы и предложения, поданные после указанного срока, ЭТП не принимаются.

1.4 Предоставление Закупочной документации

1.4.1. Участники могут ознакомиться с Закупочной документацией на официальном сайте ПАО АФК «Система» www.sistema.ru в разделе «Закупки» и на ЭТП по адресу http://utp.sberbank-ast.ru/VIP/List/PurchaseList/358.

1.4.2. Порядок предоставления Закупочной документации на последующие этапы, в случае их проведения, будет доведен до сведения Участников дополнительно.

1.5.  Правовой статус процедур и документов

1.5.1. Открытый запрос цен (далее по тексту «Запрос цен») не является конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 437, 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса цен также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса цен не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

1.5.2. Направление настоящей Документации является приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками с учетом этого.

1.5.3. Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Организатором в соответствии с этим, однако Организатор оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения по мере проведения этапов запроса цен. Организатор оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса цен установить, что Предложения Участников, поданные на данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.

1.5.4. Заключенный по результатам запроса цен Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

1.5.5. При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

Протоколы преддоговорных переговоров (если они проводились) между Организатором и Победителем (по условиям, не оговоренным ни в настоящей Документации по запросу цен, ни в Предложении Победителя);

Настоящая Документация по запросу цен по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;

Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям Организатора.

1.5.6. Иные документы Организатора и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом цен.

1.5.7. Во всем, что не урегулировано Уведомлением о проведении запроса цен и настоящей Документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.6.  Обжалование

1.6.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса цен, в том числе, касающиеся исполнения Организатором и Участниками своих обязательств, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.

1.6.2. Если претензионный порядок не привел к разрешению разногласий, Участники имеют право оспорить решение или поведение Организатора, направив жалобу в Конфликтную комиссию ПАО АФК «Система» (п. 7 настоящей Документации).

1.7. Прочие положения

1.7.1. Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Организатор по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса цен.

1.7.2. Организатор обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией.

1.7.3. Организатор вправе отклонить Предложение, если он установит, что Участник прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил служащему Организатора вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие решения по определению Победителя.

1.7.4. Организатор вправе отклонить Предложения Участников, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя запроса цен.

- Предмет закупки.

Предметом закупки является выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия - ремонту и покраске фасадов зданий, расположенных по адресам: г. Москва, ул. Пречистенка, д.17/8, стр. 5, Сеченовский переулок, д.8, стр. 4, а также ремонт отмостки здания по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/8, стр. 5 отдельными Лотами.

ЛОТ № 1:

- Объект культурного наследия регионального значения «Западный флигель, 1780–1781 гг., 1815 г., 1874 г., архитектор А.Л. Обер», 1780–1781 гг., 1815 г., 1874 г. (далее – памятник), расположенный по адресу (местонахождение): г. Москва, вн.тер.г. м.о. Хамовники, ул. Пречистенка, д. 17/8, стр. 5, входящий в состав объекта культурного наследия регионального значения «Городская усадьба Н.П. Архарова – Бибиковых – Д.В. Давыдова, 1780–1781 гг., 1815 г., 1874 г., архитектор А.Л. Обер», расположенный по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/8, стр. 5 (далее - Здание №1);

- Объект культурного наследия федерального значения «Дом. Палаты. Интерьеры с живописью», расположенный по адресу: г. Москва, Сеченовский переулок, дом 8, стр. 4, далее именуемые Объект (далее -Здание №2).

ЛОТ №2:

Ремонт отмостки здания №1.

ВНИМАНИЕ!!!

Предложения подаются по каждому ЛОТУ отдельно!

Таблицы по каждому ЛОТУ заполняются отдельно!

Участник имеет право подавать предложения не по всем ЛОТАМ закупочной процедуры!

Заказчик оставляет за собой право заключить Договор с одним Подрядчиком по обоим лотам при получении скидки от объема или с двумя разными Подрядчиками по лучшим ценам по каждому Лоту отдельно!

2.1.	  Техническая часть

Техническая часть по ЛОТУ №1.

2.1.1.  Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия (далее по тексту «ОКН») -  ремонту и покраске фасадов зданий, расположенных по адресам: г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/8 стр.5, Сеченовский пер. д.8 стр.4 производится в соответствии с Рабочей документацией и Ведомостями объемов работ, разработанными Проектировщиком (ООО «Сев-Зап ПБ») (Приложения №1, №2 п. 2.1.13. настоящей Закупочной документации), согласованной Заказчиком (ООО «Усадьба «Давыдовых») и Сметным расчетом (Приложение № 3 к Договору).

Рабочая документация в редактируемом формате предоставляется Заказчиком при обследовании Объекта на основании запроса Участника открытого запроса цен.

2.1.2. Описание используемых изделий и материалов:

В соответствии с Рабочей документацией (Приложение № 1 п. 2.1.13 настоящей Закупочной документации) применение и выбор материалов (или их аналогов) производить в соответствии с «Технологическими рекомендациями по ведению ремонтных работ» (Раздел Ⅲ. Рабочая проектно-сметная документация Часть 3. Технологические рекомендации по ремонту фасадов здания Шифры: 398-Д/2024-ОХВ-Ф-ТР Том 3.3; 398-Д/2024-ОХВ-П-ТР Том 3.3.) в составе Рабочей документации.

Все товарные знаки, фирменные наименования, названия технологий и пр. данные, имеющие отношение к выполнению работ (видам и объемам), следует принимать в соответствие с разделами Рабочей документации, за исключением рекомендованной к исполнению технологии Reismix.

В случае применения аналогов материалов при расчете цены коммерческого предложения, Участник оформляет предложения на согласование замены материала в отдельный файл (по образцу Формы №3 для соответствующего здания), в котором будут отображены пункты КП с измененным материалом. Характеристики материала должны соответствовать заменяемому.

Замена материалов в процессе выполнения Работ происходит по согласованию с Авторским надзором (на основании требований ГОСТ Р 56200-2014 «Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия. Основные положения»).

2.1.3. Описание поставляемых товаров (оборудование, технически сложные и дорогостоящие товары): не требуется.

2.1.4. Общие требования к выполнению работ (оказанию услуг)

2.1.4.1. Подрядчик обеспечивает выполнение всех необходимых работ по сохранению объекта культурного наследия включая (но не ограничиваясь):

а) Получение разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;

б) Выполнение работ в строгом соответствии с требованиями Приложения № 1 Приказа Министерства культуры РФ от 21 октября 2015 г.№ 2625 «Об утверждении порядка выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия»;

в) Подготовка и предоставление полного комплекта исполнительной документации для предоставления в составе отчетной документации в ДКН и оформления Акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия.

2.1.4.2. Подрядчик несёт ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, правил дорожного движения, правил охраны труда и применения безопасных приёмов в работе при производстве работ на Объекте.

До начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список персонала и автотранспорта, задействованного при работах на объекте, подписанного руководителем Подрядчика. При изменении данных по составу персонала и/или автотранспорта, данный список подлежит актуализации.

2.1.4.3. Подрядчику в ходе выполнения ремонтных работ запрещается демонтаж, выключение и иные действия направленные на вмешательство в работу питающих кабелей, слаботочных проводов и любых других кабельно-проводниковых  систем (в т.ч. в гофро-шлангах, лотках и др. исполнении), расположенных на фасадах зданий и обеспечивающих нормальную работу инженерных систем зданий (автоматической пожарно-охранной  сигнализации, систем видео-наблюдения и др.).

В случае повреждения и/или самовольного демонтажа, указанных кабельно-проводниковых систем Подрядчик обязан восстановить работу или заменить их своими силами и за свой счет, в том числе и иное оборудование, вышедшее из строя по указанной причине.

Подрядчик обязуется своевременно (не позднее чем за 2 календарных дня) до начала проведения работ, влияющих на нормальную жизнедеятельность Объекта, информировать Заказчика о проведении таких работ. Подрядчик несет ответственность (не исключая материальную) за ложные срабатывания систем автоматической пожарной сигнализации, вызванные действиями работников Подрядчика, в т.ч. перед соответствующими органами пожарной охраны и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

2.1.4.4. За соблюдение правил пожарной безопасности во время проведения ремонтных работ ответственность несет Подрядчик. В зданиях и на территории курение запрещено. Использование электрических приборов, не связанных с выполнением ремонтных работ (кипятильники, чайники и т.д.), запрещено.

Устройство лесов и подмостей при строительстве зданий должно осуществляться в соответствии с требованиями пожарной безопасности, предъявляемыми к путям эвакуации. Леса, подмости и опалубка, выполняемые из древесины, должны быть пропитаны огнезащитным составом, что должно подтверждаться Сертификатом.

Подрядчику запрещается складирование мусора на территории Заказчика, за исключением мест, указанных Заказчиком для размещения контейнеров для складирования строительного мусора.

2.1.4.5. В процессе выполнения работ по ремонту фасадов Подрядчиком должен проводиться внутренний контроль за технологией и качеством выполнения работ на предмет соответствия требованиям технических регламентов, ГОСТов, Рабочей документации и иным нормативно-правовым актам, на основании которых выполняются Работы.

Также Подрядчиком должен проводиться контроль над выполнением всех работ, которые оказывают влияние на безопасность конструкций объекта и в соответствии с технологией выполнения работ, в случае необходимости должны проводиться необходимые мероприятия для обеспечения требований безопасности. По результатам проведения контроля за выполнением указанных работ, безопасностью конструкций Объекта должны составляться акты освидетельствования указанных работ, конструкций (участков, элементов и т.п.). Указанные акты должны предоставляться для ознакомления Заказчику на основании письменного и/или устного требования.

Внутренний контроль, осуществляемый Подрядчиком, включает проведение следующих контрольных мероприятий:

а) проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, используемых для выполнения Работ на Объекте;

б) проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции;

в) проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при выполнении Работ на Объекте;

г) проверка совместно с Заказчиком, представителями технического и авторского надзора, научного руководителя соответствия требованиям Рабочей и иной документации, технических регламентов по результатам выполнения работ на Объекте.

2.1.4.6.  При исполнении Договора Подрядчик должен:

1) Обеспечить разработку и согласование проекта производства работ (ППР) на все виды работ, в том числе на установку строительных лесов, на выполнение отдельных видов работ, включающий технологические карты производства работ, с приложением схем операционного контроля качества, который утверждается лицом, осуществляющим строительство, и карт трудовых процессов (при необходимости).

Обеспечить разработку и согласование (при необходимости) проекта организации дорожного движения (ПОДД) на период выполнения Работ, предусматривающий организацию движения автотранспорта и пешеходов в районе Объекта и на его территории в целях обеспечения безопасного движения автотранспорта и пешеходов.

При подготовке ППР и ПОДД Подрядчик должен руководствоваться требованиями действующих строительных норм и правил, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующими на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов и производство работ;

2) Обеспечить в подготовительный период выполнение следующих работ:

- согласование подъездов и проездов к территории площадки производства работ с использованием существующих дорог;

- устройство временного ограждения (при необходимости) и освещения территории производства работ;

- организацию инструментального хозяйства для обеспечения необходимыми средствами малой механизации, инструментом, средствами измерения, контроля и монтажной оснасткой в составе и количестве, предусмотренным нормо-комплектами, а также средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой;

- согласование подъездов и проездов к территории площадки производства работ с использованием существующих дорог;

- обеспечение площадки лестницами и подмостями для производства фасадных работ;

- обеспечение строительной площадки противопожарным инструментом и инвентарем;

- размещение у въезда на объект информационных щитов с паспортом объекта.

Обеспечить производство работ минимальным количеством технических средств и механизмов в целях сокращения шума, пыли и загрязнения воздуха;

3) Обеспечить наличие необходимого количества материалов, требуемого для выполнения указанных работ, а Заказчик совместно с представителем научного и авторского надзора, до начала выполнения ремонтных работ Подрядчиком, осуществляют контроль качества приобретенных Подрядчиком материалов.

Применять сертифицированные импортные и российские строительные и отделочные материалы, изделия, которые требуется предварительно согласовать с Заказчиком, представителями технического, авторского и научного надзора в обязательном порядке. Поставляемые и используемые материалы должны быть новые, не бывшие в использовании, не из ремонта;

4) Обеспечить на объекте одновременное присутствие необходимого состава и количества специалистов для выполнения всех видов и объемов производимых работ, отсутствие такого количества работников создаёт риск несвоевременного выполнения работ и может расцениваться как ненадлежащее исполнение условий Договора;

5) Обеспечить выполнение работ персоналом (сотрудниками, работниками), оформленным согласно действующему законодательству РФ. Работники должны иметь форменную одежду (спецодежду) со светоотражающими вставками, спецобувь, другие необходимые средства индивидуальной защиты, исправный инвентарь, соблюдать порядок и обязаны быть дружелюбными и вежливыми по отношению к окружающим лицам;

6) Обеспечить выполнение работ персоналом, обученным и имеющим установленные законом удостоверения, допуски, необходимые для выполнения работ по договору в соответствии с настоящим техническим заданием. До начала работ предоставить документы (журналы), подтверждающие прохождение персоналом, проводящим работы в рамках данного Договора, инструктажа по пожарной безопасности и охране труда, наряд-допуск на работы, производимые на высоте и т.п. подтверждающие документы;

7) Организовать график завоза строительных материалов и обеспечить своевременную доставку материалов на объект для выполнения работ в срок, определенный Графиком выполнения работ;

8) Складировать строительные материалы, исключительно, в зонах или на территориях, определённых Заказчиком, переданных Подрядчику для выполнения ремонтных работ;

9) Складировать материалы, инструмент и иные строительные принадлежности с соблюдением правил пожарной безопасности, не допускать нарушений правил пожарной безопасности при хранении и складировании лакокрасочных, малярных, иных легковоспламеняющихся жидкостей и иных материалов, следить за соблюдением температурных режимов и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации и нормами производителей таких материалов, предъявляемых к взрыво-пожароопасным материалам, если предусмотрено использование таковых документацией;

10) Подрядчик несет полную материальную ответственность за сохранность завезенных на объект материалов, любого строительного оборудования и принадлежностей Подрядчика и личных вещей работников (сотрудников) и иных лиц Подрядчика;

11) Обеспечить содержание строительной площадки и прилегающих к ней участков свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивать их своевременную уборку и вывоз строительного мусора, который должен оперативно убираться с территории объекта и вывозиться силами подрядчика специализированными контейнерами и транспортом. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны и чистовая уборка зоны/ зон производства работ силами Подрядчика;

12) Обеспечить выполнение мероприятий: по охране окружающей среды и защите зелёных насаждений, вошедших в зону производства работ;  по организации временных стоянок крупногабаритных механизмов с их охраной и освещением в тёмное время суток; по ограждению территории/зоны выполнения работ, согласно ППР;

13) Обеспечить фотофиксацию состояния Объекта до начала выполнения работ, в процессе технологической этапности работ и по окончании выполнения каждого вида работ. Данные фотофиксации оформляются в виде Фотоотчета отдельного на каждое здание №1, №2 в составе Объекта с учетом следующих требований:

(а) Содержать фотофиксацию по каждому пункту Сметного расчета (Приложение № 3 к Договору), в части ремонтно-строительных работ до и после окончания выполнения работ по данному пункту, а в части скрытых работ – в процессе их выполнения;

(б) Фотофиксация должна охватывать весь объем/площадь зоны, на которой работы производятся в соответствии с п.п. (а);

(в) Фотографии должны сопровождаться пояснением, с указанием адреса конкретного здания (части Объекта), номера пунктов Сметного расчета (Приложение № 3 к Договору), а также реквизиты Акта освидетельствования скрытых работ (для случаев скрытых работ);

(г) Требования к фотоматериалам: не менее 2 фото (не менее 10х10) по каждому виду работ в цветном формате с разрешением не менее 300 dpi;

(д) Фотоотчет должен быть подготовлен в цветном формате на бумаге формата А4, на каждом листе должны быть указаны номер и наименование пункта Сметы, адрес конкретного здания (части Объекта), краткое описание работ, стадия исполнения;

(е) Фотоотчет должен быть прошит, пронумерован в единый том под названием «Фото-отчет». Том должен содержать опись, быть скрепленным печатью и подписью Подрядчика. По окончании работ Фотоотчет передается на хранение Заказчику. Вместе с журналом Подрядчик передает Заказчику фотоматериалы в цифровом виде (флеш-накопитель должен быть подписан (указаны номер Договора и название Подрядчика).

2.1.4.7. Подрядчик контролирует качество выполнения работ для исключения нарушений требований технического регламента о безопасности зданий и сооружений, в том числе:

- выбором рациональной технологической последовательности выполнения работ в условиях стесненности объекта;

- выбором безопасных приемов выполнения рабочих операций;

- удалением персонала и механизмов, не связанных с выполнением работ из опасной зоны;

- при разборке и очистке конструкций необходимо предотвратить самопроизвольное обрушение или падение конструкций и/или их элементов;

- рабочий персонал обязан пройти инструктаж по охране труда при всех видах выполняемых работ и медицинский осмотр (при необходимости);

- площадка проведения работ должна быть огорожена и снабжена указателями;

- все строительные материалы и оборудование должны быть сертифицированы, экологически безопасны и соответствовать требованиям по безопасности строительных, санитарных, противопожарных норм. Изделия, в которых используется одно- или трехфазное напряжение (220В или 380/220В) должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.6-75.

2.1.5. Список документации, которая должна быть передана Заказчику после выполнения работ по Договору, требования к данной документации:

1) Сертификация. При поставке товара должны быть предоставлены следующие сертификационные документы на каждую позицию: сертификат соответствия (называемый также сертификат качества), выданный официальным сертификационным органом РФ, санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии поставляемого товара нормам, предъявляемым к данной продукции на территории РФ.

2) Перечень документации, которая должна быть передана Заказчику после выполнения работ/оказания услуг, требования к данной документации:

- комплект рабочих чертежей с записями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с Заказчиком и Авторским надзором изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство ремонтных работ согласно требованиям СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

- общий журнал работ и специальные журналы работ согласно Приказу Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»;

- Акты на скрытые работы, в том числе: Акты освидетельствования выполненных работ и испытаний строительных конструкций - Антикоррозийная защита металлоконструкций (решеток, несущих конструкций козырьков, ограждений и т.п.), Гидроизоляция ограждающих конструкций, Крепления облицовки поверхностей естественными и искусственными материалами и др.;

- Акт приемки отделки фасада;

- Акт приёма-передачи исполнительной документации по перечню, согласно требованиям, СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» (включает паспорта и сертификаты на используемые материалы);

- Акты о приёмке выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);

- Акты, свидетельствующие о соответствии объекта Рабочей документации и подтверждающие его безопасность;

- материалы фото фиксации Объекта (его частей, элементов и т.п.) до и после выполнения Работ, оформленные в фотоотчет.

Все документы предоставляются в бумажном варианте в 3 (трех) экземплярах, в электронном варианте (DWG и PDF) на USB-флеш-накопителе.

3) Акты приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия на каждое здание Объекта, оформленных в соответствие с Порядком приемки работ по сохранению объекта культурного наследия и подготовки акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия (утверждены Приказом Минкультуры России от 25 июня 2015 г. N 1840).

2.1.6. Все производимые работы должны быть выполнены в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующими строительными нормами и правилами, государственными стандартами, действующими в Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь, следующие нормативные акты:

- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Приказ Министерства культуры РФ от 25 июня 2015 г. № 1840 «Об утверждении состава и Порядка утверждения отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, Порядка приемки работ по сохранению объекта культурного наследия и подготовки акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия и его формы»;

- Приказ Министерства культуры РФ от 21 октября 2015 г. № 2625 «Об утверждении порядка выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия»;

- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;

- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда»;

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»;

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СП 15.13330.2020 «Каменные и армокаменные конструкции»;

- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов; Основные положения»;

- ТР 140-03 Технические рекомендации по технологии окраски интерьеров и фасадов;

- Приказ Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

- Требования государственных стандартов и сводов правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.05.2021 N 815 (ред. от 20.05.2022) «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Требования ФЗ № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Требования ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020);

- Требования Закона г. Москвы от 12.07.2002 года № 42 «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве»;

- Письмо Минкультуры России от 24.03.2015 N 90-01-39-ГП «О порядке проведения и приемки работ по сохранению объекта культурного наследия» и др.

2.1.7. Требования к результату выполненных работ по ремонту фасадов Объекта:

1) Поверхности стен должны быть ровными, однородными, соответствовать существующей форме (в части рустованного фасада), два раза прокрашенными;

2) Металлические элементы (оконные решетки, опоры крылец и козырьков, существующие элементы усиления) должны равномерно окрашены в цвет по согласованию с Заказчиком;

3) Выполнение воссоздания архитектурно-лепного декора должно быть в строгом соответствии с технологией производства работ (ТР) Рабочей документации;

4) Замену отливов локально выполнить с сохранением существующей концептуальной схемы, геометрических размеров, уклона. Не допускается установка отливов с контруклоном. Все примыкания отливов и поясков должны быть загерметизированы;

5) При ремонте карнизов сохранить существующую форму тяг, после проведения работ профиль должен быть однородным без наплывов;

6) Цокольные части зданий и наружные борта приямков должны быть выполнены в одной плоскости без наплывов и ям, герметизация стыка цоколя и отмостки должна быть выполнена от цоколя здания в соответствии с нормативными документами.

7) Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям нормативных правовых актов в сфере строительства, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ (СНиП, СанПиН и пр.) и других руководящих документов.

Качество работ должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, установленным актами законодательства Российской Федерации в действующей редакции.

Результат работ должен соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам, государственным стандартам, Правилам технической эксплуатации и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

2.1.8. Этапы выполнения работ по ЛОТУ № 1.

Работа является целой и неделимой, производится в один этап, с возможностью определения промежуточных этапов, в составе:

| № этапа | Наименование видов работ | Сроки выполнения работ по договору | Физический объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| I этап | Получение разрешений на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия (ОКН) по Договору. Разработка ППР. | Не более 40 рабочих дней с даты заключения Договора. | Разрешения на выполнение работ по сохранению ОКН на каждое здание, входящее в состав Объекта. |
| II этап | Подготовительные работы (согласно ППР). | Не более 20 рабочих дней с даты получения Разрешений | Ремонт и покраска фасадов (здания) зданий, входящих в состав Объекта. |
| III этап | Выполнение работ по сохранению ОКН - Ремонт и покраска фасадов здания (зданий), входящих в состав Объекта. Представление результата работ к сдаче Заказчику. | Не более 110 рабочих дней с момента передачи Объекта для выполнения работ |  |
| IV этап | Сдача Подрядчиком работ в орган охраны и подписание Актов согласно п. 3.2.5. Договора | Не более 60 рабочих дней с даты выполнения Подрядчиком III этапа. |  |

Общий срок работ не должен превышать 230 (двести тридцать) рабочих дней.

2.1.9. Порядок передачи объекта Подрядчику:

А) Предоставление Подрядчику Объекта для осуществления работ происходит после получения Разрешений на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия путем подписания Акта приема - передачи Объекта;

Б) Планируемое предоставление Подрядчику Объекта для осуществления работ происходит единовременно. В случае обоюдного согласия передача объекта осуществляется досрочно;

В) В случае уклонения Подрядчика от подписания Акта приема - передачи объекта, по истечении пяти рабочих дней с даты уведомления Заказчиком Подрядчика о передаче объекта, Объект считается переданными Подрядчику.

2.1.10. Требования по объему и срокам гарантий качества работ (услуг):

1) Подрядчик обязан безвозмездно устранить строительные дефекты, выявленные в течение гарантийного срока. На работы, проведенные по устранению дефектов, гарантийные обязательства продлеваются с момента выполнения этих работ.

2) Гарантийный срок на ремонтно-строительные работы должен соответствовать требованиям нормативных документов, Постановлениями Правительства Российской Федерации и Правительства города Москвы и быть не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты выдачи органом охраны (ДКН г. Москвы) Акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, оформленного и зарегистрированного в установленном порядке.

Срок гарантии используемых материалов должен составлять не менее 12 месяцев, если иной не установлен производителем.

3) Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком услуг, установленным настоящим Техническим заданием, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

2.1.11. Выполнение непредвиденных работ и затрат.

В случае возникновения необходимости выполнения непредвиденных работ и затрат (в рамках Сметного расчета пункта «Средства на непредвиденные работы и затраты»), Подрядчик в письменной форме обращается к Заказчику с обоснованием, перечнем и сметой на непредвиденные расходы и затраты.

Заказчик обязан сформировать комиссию в составе не менее 3 человек, включая представителей технического и авторского надзора, для согласования в форме протокола признания обоснованной необходимости выполнения непредвиденных работ и затрат. После согласования комиссией Заказчика перечня непредвиденных работ и затрат Подрядчик приступает к их выполнению.

Оформление Актов о приемке непредвиденных работ выполненных работ (форма КС-2), согласованных протоколом, осуществляется с указанием конкретных видов, объемов и стоимости данных непредвиденных работ, материалов и затрат.

Суммарная стоимость непредвиденных расходов и затрат не может превышать стоимость, определенную Заказчиком (по согласованию с  техническим надзором) в размерах, не превышающих установленные подпунктами "а" - "в" пункта 179 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. N 421/пр. (до 2% от стоимости СМР – Этапа III сметного расчета).

Приемка и оплата выполненных и согласованных непредвиденных работ и затрат, осуществляется Заказчиком на основании протокола признания обоснованной необходимости выполнения непредвиденных работ и затрат, Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) в объеме непредвиденных работ, а также на основании документов, подтверждающих фактически совершенные расходы Подрядчиком.

При отсутствии вышеуказанных подтверждений непредвиденные расходы и затраты не оплачиваются.

Техническая часть по ЛОТУ №2.

2.1.12. Выполнение работ по ремонту отмостки осуществляются на территории эксплуатируемых зданий с целью организации водоотвода в соответствии с требованиями: Гражданского кодекса Российской Федерации, ГОСТ, СНиП, СанПиН, технических условий, Правил пожарной безопасности, требованиям охраны труда, технических регламентов, действующих норм, правил и других нормативных документов, установленных законодательством РФ.

Работы выполнить в соответствии с техническим заданием, дефектной ведомостью и условиями договора.

2.1.13. Состав и объем работ определен в соответствии с дефектной ведомостью (Приложение №2 к ТЗ).

2.1.14. Срок выполнения работ не более 45 (сорок пять) рабочих дней со дня подписания договора.2.1.15. Требования к производству работ:

а) Работы должны выполняться под техническим руководством и контролем инженерно-технических работников организации, имеющей право на производство работ и членстве в СРО, подтвержденное свидетельством.  Работы должны выполняться высококвалифицированным персоналом, имеющим соответствующую подготовку и опыт работы. Выделенная для ремонта группа специалистов должна работать ежедневно только на объекте Заказчика без отвлечения на другие объекты. Технология и методы работы должны учитывать специфику работы на эксплуатируемом Объекте.

б) К производству работ допускаются рабочие не младше 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обученные правилам охраны труда, методам ведения этих работ и мерам пожарной безопасности.

в) Выполнение работ сопровождается составлением актов на скрытые работы с обязательной фото фиксацией.

г) Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков (при необходимости) могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.

д) При проведении работ, затрагивающих проезжую часть, создать условия проезда служб экстренной помощи.

е) Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия для беспрепятственного прохода сотрудников в здания.

ж) Подрядчик обязан выполнить надежное ограждение мест производства работ, наблюдать за его исправностью и установить предупреждающие знаки.

з) Регулярно, в конце рабочего дня - производить очистку территории от строительного мусора.

2.1.16. Требования к качеству работ и используемых материалов.

а) Применяемые строительные материалы, изделия и оборудование должны соответствовать сметной документации, а также требованиям СанПин, ГОСТ, СНиП.

б) Работы выполняются согласно Схеме размещения поверхностного водоотвода с указанием приведенной Спецификации (Приложение №3 к ТЗ).

в) Качество применяемых материалов должно соответствовать государственным стандартам, технической документации заводов-изготовителей и подтверждаться сертификатами. Используемые материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации, соответствовать рабочей документации (техническое задание, проектно-сметная документация и т.п.) государственным стандартам и техническим условиям.

г) Подрядчик обязан вести журнал производства работ. В процессе выполнения ремонтных работ контроль осуществляет представитель Заказчика и ответственный представитель строительной организации (Подрядчика). Нарушения и отклонения от действующих норм фиксируются в журнале производства работ, либо представителями Заказчика составляется акт о нарушениях на Объекте.

д) Все обнаруженные отклонения и нарушения должны быть исправлены незамедлительно за счет средств и сил Подрядчика.

е) Качество выполняемых работ должно обеспечивать соблюдение требований, норм пожарной безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и существующего благоустройства участка, удовлетворять требованиям законодательства Российской Федерации о нормах и стандартах, в том числе, но не ограничиваясь:

- Федеральному закону от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральному закону от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарном - эпидемиологическом благополучии населения»;

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства» с изменениями;

- СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции";

- СП 63.13330.2018 СНиП - 52-01.2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;

- Дефектной ведомостью работ и условиями договора;

-   СП 112.13330 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СП 118.13330.2022. СНиП 31 -06 -2009 «Общественные здания и сооружения».

2.1.17. Особые условия Заказчика.

Работы выполняются в условиях существующей застройки. Организация работ Подрядчика должна быть организована в соответствии с действующими нормам и требованиям законодательства РФ.

Заказчик имеет право во время проведения работ или после их завершения потребовать от Подрядчика произвести контрольное вскрытие. Восстановление вскрытых мест осуществляется за счет средств и сил Подрядчика.

2.1.18. Гарантийный срок выполненных работ - 3 года (36 месяцев) с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) по всему объему выполненных Работ.

2.1.19. Прочие условия:

1)  Режим работы Подрядчика на объекте:

*Понедельник – суббота с 09.00 до 21.00 мск времени. При этом шумные работы ЗАПРЕЩЕНЫ с 13.00 до 15.00 и с 19.00 до 21.00;

*Воскресные и праздничные дни с 10.00 до 15.00 мск времени. При этом шумные работы ЗАПРЕЩЕНЫ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ.

2) После заключения Договора Подрядчик не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала работ должен предоставить заявку на допуск на объект списка работников с информацией о желаемой дате начала работ. Заявка предоставляется Заказчику в комплекте из 2-ух (двух) экземпляров по адресу: г. Москва, улица Пречистенка, д.17/9. Для допуска сотрудников Подрядчика на объект необходимо согласование Департамента безопасности.

В заявке должны быть указаны данные на всех лиц, привлекаемых к исполнению Договора на объекте, информация об их квалификации, опыте, оформлении в соответствии с требованиями законодательства РФ (трудовой договор, договор субподряда и т.п.) и непосредственно в организации имеющей лицензию на работу на объектах ОКН. К заявке должны быть приложены документы, подтверждающие факт оформления персонала согласно действующему законодательству РФ и наличие у персонала установленных законом удостоверений, допусков, необходимых для выполнения работ по Договору в соответствии с настоящим техническим заданием.

До предоставления заявки на допуск на объект в указанной форме с предоставлением заверенных копий документов на всех сотрудников, допуск на объект не осуществляется.

3) Персонал Подрядчика должен иметь чистый, опрятный вид и одет в форменную одежду.

4) Для взаимодействия с Заказчиком Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Договора назначить контактное лицо, ответственное за взаимодействие с Заказчиком, выделить номер телефона, адрес электронной почты для приема данных (заявок, запросов, писем) в электронной форме и уведомить об этом Заказчика. Об изменении контактной информации Подрядчик обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

5) Подрядчик до начала выполнения работ в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора назначает ответственных лиц за производство всех видов работ на объекте, а также предоставляет Заказчику информацию о лице, ответственном за выполнение работ на объекте с указанием предоставляемых ему полномочий. При проведении работ необходимо постоянное присутствие на объекте ответственных уполномоченных сотрудников подрядной организации.

2.1.20. Приложения:

Рабочая документация по ЛОТУ № 1.

| 1. | Приложение №1 Рабочая документация размещена в папке по ссылке: https://cloud.sistema.ru/s/ADgsqCMbDNy2Gqt в составе: № п/п; Наименование документации; Обозначение разделов. Здание № 1; Здание № 2. Раздел I. Предварительные работы. 1; Часть 1. Исходно-разрешительная документация; 398-Д/2024-ОХВ-Ф-ИРД Том1.1; 398-Д/2024-ОХВ-П-ИРД Том1.1. 2; Часть 2. Предварительные исследования; 398-Д/2024-ОХВ-Ф-ПИ.Ф Том1.2; 398-Д/2024-ОХВ-П-ПИ.Ф Том1.2. Раздел II. Комплексные научные исследования. 3; Часть 1. Инженерно-технические исследования; 398-Д/2024-ОХВ- Ф-ИТИ Том 2.1; 398-Д/2024-ОХВ- П-ИТИ Том 2.1. 4; Часть 2. Инженерные химико-технологические исследования по строительным и отделочным материалам; 398-Д/2024-ОХВ-Ф-ХТИ Том 2.2; 398-Д/2024-ОХВ-П-ХТИ Том 2.2. Раздел III. Рабочая проектно-сметная документация. 5; Часть 1. Архитектурно-строительные решения; 398-Д/2024-ОХВ-Ф-АС Том 3.1; 398-Д/2024-ОХВ-П-АС Том 3.1. 6; Часть 2. Проект организации работ (строительства); 398-Д/2024-ОХВ-Ф-ПОР Том 3.2; 398-Д/2024-ОХВ-П-ПОР Том 3.2. 7; Часть 3. Технологические рекомендации по ремонту фасадов здания; 398-Д/2024-ОХВ-Ф -ТР Том 3.3; 398-Д/2024-ОХВ-П-ТР Том 3.3. 2. Приложение №2 - Ведомости объемов работ в составе:. |
| --- | --- |

Техническое задание с приложениями по ЛОТУ №2

ВНИМАНИЕ!!!

Потенциальному Участнику для составления корректного коммерческого предложения необходимо в обязательном порядке посетить объект и провести осмотр!

Для этого необходимо обратиться к Даниловой Марине Николаевне, тел. 8 (495) 730-15-13, доб. 55474 или на электронную почту адрес: m.danilova@sistema.ru.

  - Коммерческая часть

    - Коммерческое предложение Участника должно включать в себя стоимость работ, строительных и расходных материалов, необходимое оборудование, инвентарь, инструменты, использование машин и агрегатов, технологические операции для выполнения работ, стоимость найма рабочей силы, налоги, транспортные, таможенные и иные сборы, другие обязательные платежи и расходы, связанные с выполнением работ в полном объеме под ключ.

Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме №3 (2 файла на каждое здание) к письму о подаче оферты, входящей в состав настоящей документации запроса цен.

В случае применения аналогов материалов при расчете цены Коммерческого предложения, Участник оформляет предложения на согласование замены материала в отдельный файл (по образцу Формы 3), в котором будут отображены пункты КП с применением аналогов.  Применение и выбор аналогов материалов производить в соответствии с Технологическими рекомендациями по ведению ремонтных работ. Раздел Ⅲ. Рабочая проектно-сметная документация Часть 3. Технологические рекомендации по ремонту фасадов здания Шифры: 398-Д/2024-ОХВ-П/Ф-ТРТом 3.3. за исключением рекомендованной к исполнению технологии Reismix. Характеристики (химические, физические и т.п.) материала должны соответствовать заменяемому.

    - Условия оплаты – безналичный расчет в рублях, поэтапно согласно условиям, указанным в Приложении № 2 проекта Договора.

    - Срок действия договора – с даты заключения договора (его подписания обеими сторонами) и действует до полного исполнения сторонами всех обязательств по Договору.

ВНИМАНИЕ!!!

Срок выполнения работ по Лоту № 1: не более 230 (двести тридцать) рабочих дней с даты подписания Договора.

Срок выполнения работ по Лоту № 2: не более 45 (сорок пять) рабочих дней с даты подписания договора.

Коммерческая часть может содержать условия, критичные для данной Закупки. В таком случае от Участников закупочной процедуры требуется указать свое согласие/несогласие с данными положениями, а также дать обоснование в случае несогласия.

Предложения Участников должны быть оформлены в соответствии с Формами, приведёнными в разделе 10 настоящей документации.

- Требования к Участникам и документы, подлежащие предоставлению

  - Требования к Участникам

Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

    - Участвовать в данной процедуре Запроса цен может юридическое лицо, соответствующее следующим требованиям:

- быть зарегистрированным в установленном порядке на территории РФ и иметь членство в СРО, соответствующее выполнению видов деятельности в рамках Договора;

- иметь Лицензию Министерства культуры РФ на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия народов РФ (в части - ремонт и приспособление объектов культурного наследия) только для Лота №1;

- обладать опытом выполнения аналогичных договоров на объектах культурного наследия на протяжении своей деятельности не менее 3 лет, предшествующих данной Закупке;

- организация должна иметь (в своей структуре) штат инженерно-технических работников, в том числе производителей работ с опытом организации и управления производственным персоналом на объектах культурного наследия;

- выручка по аналогичным Лоту №1 работам за последние 2 года должна составлять не менее 70 000 000 руб., по аналогичным Лоту №2 работам не менее 10 млн. руб.;

- организация не должна находиться под процедурой банкротства, в процессе ликвидации или реорганизации, на ее имущество не должен быть наложен арест;

- организация не должна иметь задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника запроса цен по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период,

- организация не должна находиться в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с ФЗ-44, 223,

- организация не находится в реестре недобросовестных поставщиков Группы компаний АФК.

3.1.2. Коммерческие предложения, поданные Участником/-ами, не имеющим/-и в собственном распоряжении необходимых производственных, трудовых и материальных ресурсов, в достаточном количестве  для  выполнения  объема Работ в указанные сроки и надлежащего качества, поданные в целях реализации услуг Генерального подрядчика к рассмотрению не принимаются / или/ отклоняются от участия (рассмотрения) в данной процедуре Запроса цен.

  - Требования к документам

Подтверждение соответствия Участника установленным требованиям

3.2.1. Участник должен включить в состав Предложения следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации:

- копию документа (приказа, протокола собрания учредителей и т.п.), подтверждающего полномочия лица, подписавшего Предложение, заверенную подписью руководителя и печатью организации. Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

- копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (формы № 1, 2) за 2 года и завершившийся отчетный период текущего года, если применимо;

- справку в произвольной форме об отсутствии решений органов управления организации или судебных органов о ликвидации или реорганизации организации, или ареста ее имущества;

- справку в произвольной форме об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- в произвольной форме об отсутствии в отношении участника документально подтвержденных не устранённых нарушений договорных обязательств по предыдущим договорам с компаниями, входящими в Группу компаний АФК «Система», в том числе выставленные, неудовлетворенные претензии, отказы заказчика от приемки продукции, товаров, работ, услуг;

- справку в произвольной форме о наличии необходимых соответствующих ресурсных возможностей (производственных, трудовых и материальных и др.), в достаточном количестве для исполнения договора;

- копии действующих лицензий на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, с приложениями;

- справку о выполнении аналогичных по характеру и объему договоров за 3 года, отзывы заказчиков, если применимо, оформленные надлежащим образом;

- иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель представления этих документов.

3.2.2. Все указанные документы прилагаются Участником к Предложению.

3.2.3. В случае если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору в соответствии Участника данному требованию.

- Подготовка предложений

  - Общие требования к предложению

    - Участник должен подготовить Предложение, включающее:

-Письмо о подаче оферты по ЛОТУ №1 по ремонту и покраске фасадов зданий, расположенных по адресам: г. Москва, ул. Пречистенка, д.17/8, стр. 5, Сеченовский переулок, д.8, стр. 4 (Здание №1, Здание №2), по форме и в соответствии с инструкцией, приведённой в настоящей Документации (Форма № 1, п.10.1);

-Письмо о подаче оферты по ЛОТУ №2 по ремонту отмостки здания по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/8, стр. 5, по форме и в соответствии с инструкцией, приведённой в настоящей Документации (Форма № 2, п.10.2);

-Коммерческие предложения по форме и в соответствии с инструкцией, приведённой в настоящей Документации (Форма № 3, п.10.3);

-Справки и иные документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей Документации (п.3.);

-Анкету Участника по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации (Форма № 4, п.10.4);

-Справку об опыте выполнения аналогичных работ (Форма №5, п.10.5).

    - Участник имеет право подать только одно Предложение по каждому Лоту. В случае нарушения этого требования все Предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения, по существу.

    - Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (должна быть приложена к комплекту документации Участника).

    - Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть заверен печатью Участника.

    - Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

  - Требования к языку Предложения

Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего.

Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях – апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Организатор будет принимать решение на основании перевода.

Организатор вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

  - Разъяснение закупочной Документации

Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей закупочной Документации. Запросы на разъяснение Документации по запросу цен должны подаваться через ЭТП по адресу http://utp.sberbank-ast.ru/VIP/List/PurchaseList/358.

Организатор в разумный срок разместит на ЭТП ответ на любой вопрос, который он получит не позднее чем за 2 дня до истечения срока подачи коммерческих предложений (п.1.3).

  - Продление срока окончания приема Предложений

При необходимости Организатор имеет право продлевать срок окончания приема предложений, установленный в п.1.3 с размещением информации на сайте ЭТП по адресу http://utp.sberbank-ast.ru/VIP/List/PurchaseList/358.

Все Участники, официально получившие настоящую Документацию, незамедлительно уведомляются об этом с использованием средств оперативной связи (телефон, электронная почта).

- Подача предложений и их прием

Скан-копии документов, подтверждающих соответствие Участников требованиям настоящей закупочной документации, а также коммерческие предложения Участников подаются через ЭТП по адресу http://utp.sberbank-ast.ru/VIP/List/PurchaseList/358 в срок, указанный в п. 1.3.

Каждый документ и/или форма подается отдельным документом и называется в соответствии с наименованием, указанным в закупочной документации.

Коммерческие предложения (сметные расчеты) подаются как в виде скан-копии, заверенной подписью и печатью, так и в формате Excel.

- Оценка предложений и проведение переторжки, переговоров

  - Единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения при условии соответствия Участника, его предложения и предлагаемой продукции требованиям и условиям настоящего запроса цен.

  - После рассмотрения и оценки Предложений Организатор вправе провести переторжку среди участников, допущенных до переторжки, а также переговоры с любым из Участников. Информация о переторжке и сроках её проведения размещается и проводится на ЭТП http://utp.sberbank-ast.ru/VIP/List/PurchaseList/358 и доводится до Участников с использованием средств оперативной связи (телефон, электронная почта).

- Памятка о работе Конфликтной комиссии по закупочной деятельности для контрагентов

Уважаемые партнеры!

ПАО АФК «Система» и его дочерние и зависимые компании (далее совместно – «Группа компаний АФК «Система») стремятся к укреплению партнерских взаимоотношений со своими контрагентами для создания открытой, предсказуемой и прозрачной среды для ведения бизнеса. Реализация этих подходов невозможна без активной роли контрагентов, их заинтересованности в прямом диалоге и обмене мнениями.

В связи с этим в Группе компаний АФК «Система» была создана Конфликтная комиссия по закупочной деятельности (далее – «Конфликтная комиссия»). Цель Конфликтной комиссии – урегулирование спорных ситуаций и рассмотрение жалоб физических и юридических лиц - контрагентов (в том числе – потенциальных) компаний Группы АФК «Система» на процесс организации и проведения закупочных процедур, в том числе квалификации, выбора и/или дисквалификации контрагентов.

Обратиться в Конфликтную комиссию может любой контрагент, в том числе потенциальный, независимо от того, с какой компанией Группы АФК «Система» он работает или собирается работать, заполнив соответствующую форму и отправив ее в отсканированном виде с приложением подтверждающих документов через раздел «Горячая Линия» на сайте http://www.sistema.ru/.

В компетенцию Конфликтной комиссии не входит определение условий заключаемых договоров или рассмотрение споров, связанных с их исполнением.

Компании Группы АФК «Система» приветствуют обоснованные и объективные жалобы контрагентов, помогающие сделать закупочный процесс в Группе компаний АФК «Система» лучше, прозрачней и эффективней. Четкий, понятный и прозрачный процесс закупок гарантирует контрагентам равные права и возможности при участии в закупочных процедурах компаний Группы АФК «Система».

Дискриминация контрагентов, обращающихся в Конфликтную комиссию с обоснованными и объективными жалобами, не допускается. Данный принцип закреплен в нормативных документах ПАО АФК «Система» и его дочерних и зависимых компаний. Факт обращения в Конфликтную комиссию не может служить поводом для отказа в участии в последующих закупочных процедурах, признании победителем и/или заключении договоров.

Тем не менее, ПАО АФК «Система» и его дочерние и зависимые компании будут пресекать попытки использовать механизм работы Конфликтной комиссии для оказания давления на принятие решений, дискредитации конкурентов или сотрудников компаний Группы АФК «Система».

Жалобы, не соответствующие установленной форме, анонимные жалобы, неподписанные жалобы к рассмотрению Конфликтной комиссии не принимаются и рассматриваются в общем порядке, установленном для «Единой горячей линии» ПАО АФК «Система».

Если вы считаете, что закупочные процедуры проводятся в Группе компаний АФК, «Система» с нарушениями правил, непрозрачно, предвзято, обращайтесь в Конфликтную комиссию для независимого анализа вашей ситуации и вынесения объективного решения.

- Проведение переговоров

8.1. После рассмотрения и оценки Предложений Организатор вправе провести переговоры с любым из Участников по любому положению его Предложения.

8.2. Переговоры могут проводиться в один или несколько туров. Очередность переговоров устанавливает Организатор. При проведении переговоров Организатор будет избегать раскрытия другим Участникам содержания полученных Предложений, а также хода и содержания переговоров, т.е.:

- любые переговоры между Организатором и Участником носят конфиденциальный характер;

- ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу никакой технической, ценовой или иной рыночной информации, относящейся к этим переговорам, без согласия другой стороны.

Организатор в результате переговоров может предложить:

- выступить любому из Участников в качестве генерального исполнителя и привлечь в качестве соисполнителя как любого из Участников, так и стороннюю организацию;

- объединиться нескольким конкретным Участникам в коллективного участника.

Любой из Участников вправе отказаться от этого предложения без каких-либо последствий и участвовать в дальнейшей процедуре Запроса цен самостоятельно.

- Подписание Договора

Договор по приложенной форме между Организатором и Победителем подписывается в течение 14 календарных дней.

Условия Договора определяются в соответствии с требованиями Организатора и Техническим заданием, и являются неотъемлемой частью данной документации.

ЛОТ №1

(файл открывается – щелкнуть по файлу 2 раза левой кнопкой мышки)

ЛОТ №2

(файл открывается – щелкнуть по файлу 2 раза левой кнопкой мышки)

- Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

  - Письмо о подаче оферты по ЛОТУ №1 (Форма №1)

начало формы

«____»___________ 2026 г.

№_______________________

Уважаемые господа!

Изучив Уведомление о проведении запроса цен и  Закупочную документацию, проектные материалы по запросу цен на право заключения договора на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия: ремонту и покраске фасадов зданий, расположенных по адресам: г. Москва, ул. Пречистенка, д.17/8, стр. 5, Сеченовский переулок, д.8, стр. 4 (Здание №1, Здание №2 ). ,

_____________________________________________________________________________

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

_____________________________________________________________________________

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на ремонт и покраску фасадов зданий, расположенных по адресам: г. Москва, ул. Пречистенка, д.17/8, стр. 5, Сеченовский переулок, д.8, стр. 4 (Здание №1, Здание №2)

(краткое описание поставляемой продукции, выполняемых работ, оказываемых ус луг)

на условиях и в соответствии с коммерческими предложениями, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму__________________________________рублей, отдельно по каждому Зданию:

| Итоговая стоимость Предложения Здание №1, руб. (включая все налоги и сборы) | ___________________________________ (итоговая стоимость, руб.) |
| --- | --- |
| Итоговая стоимость Предложения Здание №2, руб. (включая все налоги и сборы) | ___________________________________ (итоговая стоимость, руб.) |

Поданное Участником Предложение означает его подтверждение ознакомления с Объектом, со всеми разделами Рабочей документации, принятыми технологическими решениями и физическими объемами ВОР, понимание предусмотренных технических решений и владение данными технологическими приемами, а также, согласие с условиями Договора подряда.

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует 
до «31» __июня_ 2026г.

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Коммерческое предложение (Форма № 3) – на ____ листах;

- Анкета участника (Форма № 4) – на ____ листах;

- Справку о выполнении аналогичных по характеру и объему договоров за 3 года, на___ листах;

- Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям (п.4) – на ____ листах.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

10.1.1 Инструкции по заполнению Формы №1

1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3.Участник должен указать стоимость оказания услуг цифрами и словами, 
в рублях, с НДС. Если НДС не облагается, указывается основание.

4. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями закупочной документации.

  - Письмо о подаче оферты по ЛОТУ №2 (Форма №2)

начало формы

«____» ___________ 2026 г.

№_______________________

Уважаемые господа!

Изучив Уведомление о проведении запроса цен и  Закупочную документацию, на право заключения договора на выполнение работ по ремонту отмостки здания по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/8, стр. 5 и принимая установленные в них требования и условия,

_____________________________________________________________________________

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

_____________________________________________________________________________

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на выполнение работ по ремонту отмостки здания по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/8, стр. 5

(краткое описание поставляемой продукции, выполняемых работ, оказываемых ус луг)

на условиях и в соответствии с коммерческими предложениями, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму__________________________________рублей, отдельно по каждому Зданию:

| Итоговая стоимость Предложения, руб. (включая все налоги и сборы) | ___________________________________ (итоговая стоимость, руб.) |
| --- | --- |

Поданное Участником Предложение означает его подтверждение ознакомления с Объектом, техническим заданием и приложениями к нему, принятыми технологическими решениями понимание предусмотренных технических решений, а также, согласие с условиями Договора подряда.

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует 
до «31» _июля_ 2026г.

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Коммерческое предложение (Форма № 3) – на ____ листах;

- Анкета участника (Форма № 4) – на ____ листах;

- Справку о выполнении аналогичных по характеру и объему договоров за 3 года, на___ листах;

- Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям (п.4) – на ____ листах.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

10.2.1 Инструкции по заполнению Формы №1

1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3.Участник должен указать стоимость оказания услуг цифрами и словами, 
в рублях, с НДС. Если НДС не облагается, указывается основание.

4. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями закупочной документации.

  - Коммерческое предложение (Форма №3)

начало формы

|  |  |  |  | Приложение 1 к письму о подаче оферты от «___» ___________ 2026 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | №_______ |  |

ЛОТ № 1

Таблицы по каждому ЛОТУ заполняются отдельно!

(файл открывается – щелкнуть по файлу 2 раза левой кнопкой мышки)

ЛОТ № 2

Таблицы по каждому ЛОТУ заполняются отдельно!

(файл открывается – щелкнуть по файлу 2 раза левой кнопкой мышки)

|  | Срок выполнения работ по Лоту №1: не более 230 (двести тридцать) рабочих дней с даты подписания Договора. Срок выполнения работ по Лоту №2: не более 45 (сорок пять) рабочих дней с даты подписания Договора. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гарантийные обязательства на выполненный результат услуги действуют 36 месяцев на каждое здание. |  |  |  |  |
|  | (должность) |  | (подпись, печать) |  | (Ф.И.О.) |

Подача предложений осуществляется по форме согласно приложенным файлам Excel и должна включать в себя все Услуги, работы, материал, инструмент, оборудование предусмотренные условиями проекта Договора и Технического задания, все расходы для оказания Услуги в полном объёме под ключ. Предложения подаются как формате Excel, так и в формате pdf за подписью уполномоченного лица с печатью организации.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

10.3.1 Инструкции по заполнению Формы №3

1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. В коммерческом предложении описываются все позиции раздела 2 с учетом предлагаемых условий Договора. Участник вправе указать, что он согласен на проект Технического задания, изложенного в разделе 2.

  - Анкета Участника (Форма №4)

начало формы

Приложение 2 к письму о подаче оферты

от «____»____________ 2026г. №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника:_____________________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
| 2 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
| 3 | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
| 4 | ИНН/ОГРН Участника |  |
| 5 | Юридический адрес |  |
| 6 | Почтовый адрес |  |
| 7 | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 8 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 9 | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 10 | Адрес электронной почты Участника |  |
| 11 | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 12 | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
| 15 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности, контактного телефона и электронной почты для направления уведомлений |  |
| 16 | Лицензия МК РФ |  |
| 17 | Подтверждение членства в СРО |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

10.4.1. Инструкции по заполнению

1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

4. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

  - Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных проектов (форма №5)

10.5.1.  Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных проектов

начало формы

Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о перечне и объёмах выполнения аналогичных проектов (2023-2025 г.)

Наименование и адрес Потенциального Участника: __________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны, возможность проведения референс/визита (да/нет)) | Описание договора (объем и состав работ/услуг, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за целый год [указать год, например «2023»] |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за [указать, в зависимости от обстоятельств, например «I квартал 2023 года», «II квартал 2023 года» и т.д.] |  |  |  |  | х |

(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

10.5.2. Инструкции по заполнению

1. Потенциальный Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

2. Потенциальный Участник указывает свое полное фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. Потенциальный Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам и прочим требованиям разделов 2 и 3.

4. Следует указать не менее трех, но не более десяти аналогичных договоров. Потенциальный Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

5. Потенциальный Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.

6. Справка должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена печатью Потенциального Участника.

Подается по каждому Лоту отдельно

Для Лота №1